| QUESTIONARIO TECNICO – LOTTO 1 |
| --- |
| ATTENZIONE: I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE QUESTIONARIO SARANNO GLI UNICI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI DATI TECNICI. QUALUNQUE RIMANDO AD ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA NON VERRA’ CONSIDERATO COME ELEMENTO VALUTABILE. |
|  | SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE (da compilare da parte della ditta) |  |  |
|  | MODELLO |  |  |
|  | PRODUTTORE |  |  |
|  | ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO |  |  |
|  | DESTINAZIONE D’USO |  |  |
|  | ANNO DI FABBRICAZIONE DEL SISTEMA PROPOSTO |  |  |
|  | CIRCUITI E ACCESSORI MONOPAZIENTE (da compilare da parte della ditta) |  |  |
|  | Descrizione prodotto |  |  |
|  | Codice |  |  |
|  | Ditta produttrice e stabilimento di produzione |  |  |
|  | numero di pezzi per confezione |  |  |
| 1 | PROVA IN USO (da compilare da parte dell’A.O.) |  | Punti 20/60 |
| 1A | Verranno valutati gli aspetti funzionali dei dispositivi offerti dando maggiore prevalenza agli aspetti seguenti: Quantità di condensa Duttilità del sistema proposto Facilità d’uso Caratteristiche e resistenza dei materiali (kinking) Sicurezza |  | 20 |
| 2 | CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI UMIDIFICATORI (solo Lotto1) (da compilare da parte della ditta) |  | Punti 20/60 |
| 2A | Caratteristiche generali intese come peso e dimensioni; alimentazione (indicare anche eventuali necessità particolari); classe di protezione; altro. |  | 2 |
| 2B | Caratteristiche specifiche, intese come: display (se presente); sistemi di sicurezza e di allarme disponibili; caratteristiche del microprocessore e del software integrato all’umidificatore; altro. |  | 5 |
| 2C | Caratteristiche di funzionamento, intese come: eventuali modalità di utilizzo / trattamenti a cui sono destinati (es. ossigenoterapia, cpap, umidificazione pediatrica, etc.) modalità di stand-by automatica in caso di manovre sul circuito respiratorio (specificare se previsto o meno); temperatura di lavoro e, eventualmente, range di variazione della T impostabile; modalità di controllo della temperatura e dell'umidità; sistema di umidificazione dell’aria (descriverne la tipologia, il meccanismo di umidificazione); tempo di riscaldamento dell’aria altro. |  | 10 |
| 2D | Accessori e compatibilità: elenco dei ventilatori presenti in commercio con i quali vi è compatibilità; numero e tipo di connettori forniti; numero e tipo di sonde/sensori presenti (descrivere la modalità di sterilizzazione); possibilità di somministrare farmaci sotto forma di aerosol; altro. |  | 3 |
| 3 | CARATTERISTICHE CIRCUITI E ACCESSORI MONOPAZIENTE (da compilare da parte della ditta) |  | Punti 20/60 |
| 3A | Caratteristiche fisiche del circuito, intese come AD ESEMPIO Tipologia del circuito (termoregolato in/out, termoregolato in) Compliance e spazio morto del circuito Resistenza al flusso Peso del circuito |  | 15 |
| 3B | Confezionamento: numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura, modalità di assemblaggio - kit |  | 5 |
|  | Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo. |