|  |
| --- |
| **QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE****DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER****L’ACQUISIZIONE DI N.1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO** **DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII** |
| **Produttore** |  |  |
| **Modello** |  |  |
| **Fornitore** |  |  |
| **Anno inizio produzione** |  |  |

| **N** | **Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione** | **Sezione da compilare a cura del concorrente** | **Max punteggio attribuibile** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***D*** |
| **1** | Valutazione dell’ergonomia dello strumento (ingombro in sala operatoria, manovrabilità, praticità di utilizzo etc.) e dello strumentario fornito.Nella valutazione si terranno in considerazione i parametri risultanti dalla prova in uso dello strumento e quanto indicato nelle schede tecniche dello strumentario. |  | ***35*** |
|  |  |  |  |
| **2** | Unità esterna per il planning: - valutazione della soluzione proposta (architettura); - caratteristiche tecniche; - dotazione software. |  | ***18*** |
| **Migliorie** offerte rispetto ai requisiti minimi indicati per il software. |  | ***2*** |
| **3** | Software dedicato al trattamento del morbo di Parkinson tramite DBS (*Deep Brain Stimulation)* Valutazione della soluzione proposta. |  | ***15*** |
|  | **MIGLIORIE**  |  |  |
| **4** | Interfacce INCLUSE in offerta(per ognuna si chiede di specificare il livello di integrazione proposta, anche in riferimento alla evoluzione del software). - con i portatili per radioscopia intraoperatoria (O ARM 1000) Valutazione soluzione proposta. |  | ***5*** |
| - intensificatori di brillanza (marca Zhiem modelli Vision RFD 3030 e Vision RFD 2020) Valutazione soluzione proposta. |  | ***5*** |
| - con microscopio operatorio in uso presso SC Neurochirurgia (Pentero Zeiss). Valutazione soluzione proposta. |  | ***5*** |
| **5** | Software aggiuntivi non richiesti in capitolato ma INCLUSI in offerta (elencare e descrivere) |  | ***3*** |
| **6** | Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi indicati per la parte Hardware |  | ***2*** |

Alla documentazione tecnica ed al presente questionario (che dovrà essere restituito anche in formato word editabile), dovrà essere allegata l’offerta economica senza prezzi.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma**

*(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*